## Slide 1
高 考 化 学
2025版 高考总复习

## Slide 2
第4章 化学实验综合

## Slide 3
目
录
01
02
考点21 基本操作与实验安全
03
考点22 物质的检验与鉴别
考点23 物质的分离与提纯
考点20 常见仪器的使用与药品的保存
04
05
考点24 常见气体的制备
06
专题4 物质的制备与综合实验
07
专题5 定量综合实验
08
专题6 实验设计与评价 探究性实验

## Slide 4
20
考点20
常见仪器的使用与药品的保存

## Slide 5
600分考点 能力提升
知识梳理 构建体系

## Slide 6
考点20 常见仪器的使用与药品的保存
1.可加热的仪器
(1)直接加热仪器

## Slide 7
(2)垫陶土网加热仪器
蒸馏烧瓶使用方法:①加热时,加沸石防止暴沸;②液体加入量不超过容积的,不少于容积的;③蒸馏(分馏)时,温度计水银球在支管口处。
三颈烧瓶使用方法:注入的液体不超过其容积的。
归纳总结
(1)玻璃制的大底容器加热时,必须垫陶土网,带精密刻度的容器不可加热,如量筒、容量瓶等。(2)加热熔融NaOH固体不能用瓷坩埚、Al2O3坩埚,因为NaOH会和SiO2、Al2O3反应。

## Slide 8
2.计量仪器
(1)托盘天平:①精确度是0.1 g;②药品不能直接放在托盘上,应放在称量纸上称量,易潮解、腐蚀性药品如NaOH等应放在小烧杯或表面皿等玻璃仪器内称量。
(2)量筒:无“0”刻度,刻度由下而上逐渐增大。
(3)温度计:①测量液体温度时,温度计的水银球部位应浸在液体内;测量蒸气温度时,应使温度计的水银球部位置于蒸馏烧瓶支管口处;②不能代替玻璃棒使用。

## Slide 9
(4)

## Slide 10
(5)
易错警示滴定管使用时的注意事项
向滴定管中装液体时液面不一定恰好在“0”刻度,也可以在“0”刻度以下,只要在刻度线范围内即可,但一定不能在“0”刻度以上;在使用过程中,一定不要使液面低于最大刻度。

## Slide 11
3.分离提纯仪器
仪器 | 主要用途 | 使用方法和注意事项
A.球形分液漏斗 B.梨形分液漏斗 | (1)球形分液漏斗用于随时添加液体;(2)梨形分液漏斗用于萃取、分液 | (1)使用前注意检查活塞是否漏液;(2)分离液体时,下层液体由下口放出,上层液体由上口倒出;(3)振荡时,下口应倾斜向上,振荡之后要注意放气,避免炸裂;(4)由下口放液时取掉分液漏斗磨口塞或者凹槽与小孔对齐
恒压滴液漏斗 | 用于添加液体,导管将漏斗上部和反应装置连通,可以平衡气压,使漏斗内液体顺利滴下 | 使用前注意检查活塞是否漏液
A.直形冷凝管 B.球形冷凝管 C.空气冷凝管 D.蛇形冷凝管 | (1)用于蒸馏或分馏时冷凝易液化的气体(2)用于液体回流 | (1)直形冷凝管和空气冷凝管主要是蒸出产物时使用(包括蒸馏和分馏),当蒸馏物沸点超过140 ℃时,一般使用空气冷凝管,以免直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂(2)球形冷凝管、蛇形冷凝管通常用于气态物质的冷凝回流,可提高反应物的转化率,一般竖立与烧瓶连接(3)冷却水下口进上口出(4)冷凝效率:空气冷凝管<直形冷凝管<球形冷凝管<蛇形冷凝管
 | 用于干燥或吸收某些气体;干燥剂为固体颗粒,常用无水CaCl2、碱石灰 | 一般为大口进气,小口出气
 | 除去气体中的杂质,其中广口瓶可换作大试管或锥形瓶 | 洗气时,气体长管进短管出
 | 常用于有机实验中,可将反应过程中产生的水分离出反应体系,以提高转化率 | 要求与水一起被蒸出来的物质与水不互溶,且密度比水小
 | (1)存放干燥的物质;(2)干燥潮湿物质;(3)冷却坩埚中灼烧后的物质 | (1)过热的物质应稍冷却后放入;(2)磨口处应涂一层凡士林,便于器皿密封;(3)开盖时,只平推不用力拔;(4)下层可放置变色硅胶,便于观察干燥剂状态

## Slide 12
4.药品的保存
(1)试剂瓶的选择
根据药品状态定口径
根据感光性定颜色
根据酸碱性定瓶塞玻璃塞:
固体：用广口瓶
液体：用细口瓶
见光易分解（如HNO3、AgNO3等银盐、
溴水、氯水等）：用棕色瓶
见光不分解：用无色透明瓶
玻璃塞：不能盛放碱性物质(如NaOH、
Na2CO3、Na2SiO3溶液等)
橡胶塞:不能盛放强酸、强氧化性物质和有
机试 剂(如液溴、氯水、KMnO4溶
液等)

## Slide 13
(2)试剂保存——试剂存放的“十防”原则
保存依据 | 保存方法 | 典型实例
防氧化 | ①密封或用后立即盖好②加入还原剂③隔绝空气 | ①Na2SO3、Na2S、KI等还原性溶液用后要立即盖好②FeSO4溶液中加少量铁屑③K、Na保存在煤油或石蜡油中,Li保存在固体石蜡中④白磷保存在冷水中
防潮解(或与水反应或吸水) | 密封保存 | NaOH、CaCl2、CuSO4、P2O5等固体,浓硫酸等
防与CO2反应 | 密封保存,减少露置时间 | NaOH溶液、Na2CO3溶液、石灰水、Na2O2固体等
防挥发 | ①密封,置于阴凉处②液封 | ①浓盐酸、浓氨水等密封,置于阴凉处②液溴加水液封
防燃烧 | 置于阴凉处,不与氧化剂混合贮存,严禁火种 | 苯、汽油、酒精等
防分解 | 保存在棕色瓶中,置于阴凉处 | 浓硝酸、KMnO4、AgNO3溶液等

## Slide 14
续表
保存依据 | 保存方法 | 典型实例
防水解 | 加入酸(碱)抑制水解 | FeCl3溶液中加盐酸
防腐蚀 | ①能腐蚀橡胶的物质用玻璃塞②能腐蚀玻璃的物质用塑料容器保存 | ①浓硝酸、KMnO4溶液、氯水、溴水等腐蚀橡胶,汽油、苯、CCl4等能使橡胶溶胀②氢氟酸能与SiO2反应,保存在塑料瓶中
防黏结 | 碱性溶液用橡胶塞 | NaOH、Na2CO3、Na2SiO3溶液等
防变质 | 现用现配 | 银氨溶液、氯水等

## Slide 15
考法1 常见仪器的使用和试剂的保存
实际命题通常考查化学实验室常用仪器的主要用途和使用方法,要求学生能识别化学品安全使用标识,了解实验室一般事故的预防和处理方法。
相关详细内容及总结详见“600分考点 能力提升”内容。

## Slide 16
真题例1
[湖南2023·3,3分]下列玻璃仪器在相应实验中选用不合理的是( )
A.重结晶法提纯苯甲酸:①②③
B.蒸馏法分离CH2Cl2和CCl4:③④⑥
C.浓硫酸催化乙醇制备乙烯:③⑤
D.酸碱滴定法测定NaOH溶液浓度:④⑥
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
考法1 常见仪器的使用和试剂的保存
例题P74
A

## Slide 17
【解析】重结晶法提纯苯甲酸的步骤为加热溶解、趁热过滤、冷却结晶,需要用到的玻璃仪器有酒精灯、玻璃棒、烧杯、漏斗,不需要球形冷凝管和温度计,A错误;蒸馏法分离二氯甲烷和四氯化碳需要用到的玻璃仪器有温度计、蒸馏烧瓶、直形冷凝管、牛角管、锥形瓶等,B正确;浓硫酸催化乙醇制备乙烯需要的玻璃仪器有蒸馏烧瓶、酒精灯、温度计、集气瓶等,C正确;酸碱滴定法测定氢氧化钠溶液浓度需要的玻璃仪器有酸式滴定管、锥形瓶、胶头滴管(滴加指示剂)等,D正确。
考法1 常见仪器的使用和试剂的保存

## Slide 18
考法2 实验仪器的创新应用
1.变换思维角度——广口瓶的“一瓶多用”
广口瓶的不同用途中,导气管的长短不同,进气方向不同。
A:集气,正置,气轻短管进气,气重长管进气(倒置规律相反)。
B:洗气,气体由长导管进,还可以用来观察气体流速。
C:排水集气(量气),集气瓶盛满水,用于排水集气法,若长导管接量器,则可用来测量收集的气体的体积。
D:安全瓶,防止液体倒吸,进入反应器(也可短进短出)。
E:安全瓶,长导管与外界连通,可防止体系压强过大。

## Slide 19
2.多变的角色——球形干燥管的“一管多用”
(1)作干燥装置。
如:干燥管内盛装碱石灰时,可用于吸收NH3中的水蒸气,用于干燥NH3。
(2)作检验装置。干燥管内盛装无水硫酸铜时,可用于水的检验,有水通过时,干燥管中固体由白色变为蓝色。
(3)可用于尾气吸收。如干燥管内盛装碱石灰,可吸收HCl、Cl2、SO2等。
(4)干燥管由于其特殊结构,可用于实验装置末端作为防倒吸装置(如图)。
考法2 实验仪器的创新应用

## Slide 20
3.多管一用——各种冷凝装置
考法2 实验仪器的创新应用

## Slide 21
4.创新思维——即开即停型简易制气装置
利用常见的试管、烧杯等可以设计一些简易的随开随用、随关随停的制气装置。实验装置图如下:
考法2 实验仪器的创新应用

## Slide 22
真题例2
[湖北2023·13,3分]利用如图所示的装置(夹持及加热装置略)制备高纯白磷的流程如下:
红磷(s)无色液体与P4(g)白磷(s)
下列操作错误的是 ( )
A.红磷使用前洗涤以除去表面杂质
B.将红磷转入装置,抽真空后加热外管以去除水和氧气
C.从a口通入冷凝水,升温使红磷转化
D.冷凝管外壁出现白磷,冷却后在氮气氛围下收集
考法2 实验仪器的创新应用
例题P75
C

## Slide 23
【解析】长期放置的红磷,表面会生成磷的氧化物和磷的含氧酸,可用水洗涤除去表面杂质,得到纯净的红磷,A正确;红磷在转化过程中,应避免接触氧气和水,防止发生副反应,红磷转入装置后,抽真空后加热外管,以去除水和氧气,B正确;应从b口通入冷凝水,随水量增加、水面上涨,水从a口流出,C错误;在氮气氛围下收集冷却的白磷,可防止其与氧气反应,D正确。

## Slide 24
21
考点21
基本操作与实验安全

## Slide 25
一、化学实验基本操作
1.药品的取用
向容器内加液体药品

## Slide 26
2.试纸的使用
(1)检验液体:取一小块试纸放在洁净干燥的表面皿(或玻璃片)上,用洁净干燥的玻璃棒蘸取待测液点在试纸的中部,观察试纸变色情况或等pH试纸变色后,与标准比色卡对照;
(2)检验气体:一般先用蒸馏水把试纸润湿,沾在玻璃棒的一端,并使之接近容器口,观察试纸变色情况或等pH试纸变色后,与标准比色卡对照。
关键点拨使用pH试纸的注意事项
pH试纸不能测定H2O2溶液、浓硝酸、氯水、NaClO溶液、Ca(ClO)2溶液等具有强氧化性或漂白性溶液的pH,也不能测定CuSO4、FeCl3等有色溶液的pH。

## Slide 27
3.玻璃仪器的洗涤
待清洗仪器 | 残留物 | 清洗试剂
KMnO4分解实验后的试管 | MnO2 | 浓盐酸并加热
碘升华实验的烧杯 | 碘 | 酒精
常见残留物的洗涤
待清洗仪器 | 残留物 | 清洗试剂
银镜实验后的试管 | 银 | 稀硝酸
油脂实验后的试管 | 油污 | NaOH或热纯碱溶液
硫实验后的试管 | 硫 | 二硫化碳或热的NaOH溶液
验证苯酚化学性质实验的烧瓶 | 苯酚 | NaOH溶液或酒精
检验Cl-实验后的试管 | AgCl | 氨水

## Slide 28
4.物质的加热
(1)直接加热法(如试管、蒸发皿等)
(2)垫陶土网加热(如烧杯、烧瓶等)。
(3)水浴加热:对温度不超过100 ℃的实验,可用水浴来加热;若加热温度超过100 ℃,就要用油浴、沙浴等。

## Slide 29
二、常见实验事故的处理
意外事故 | 处理方法
少量浓硫酸溅到皮肤上 | 立即用大量水冲洗,然后用3%~5%的NaHCO3溶液冲洗
酒精等有机物在实验台上着火 | 用湿抹布或沙子盖灭,不能用水灭火
浓NaOH溶液溅到皮肤上 | 立即用大量水冲洗,再涂上1%的硼酸
苯酚沾到皮肤上 | 立即用酒精擦洗
误食重金属盐 | 服用大量牛奶或蛋清,并及时送往医院
水银洒到桌面或地面上 | 撒上硫黄粉并进行处理
金属钠、钾等着火 | 用沙土盖灭,不能用水、泡沫灭火器灭火

## Slide 30
考法1 化学实验基本操作
仪器 | 基本操作 | 答题模版
容量瓶 | 查漏 | 向容量瓶中加适量水,塞紧瓶塞,用手指顶住瓶塞,倒置,用吸水纸检查是否有水珠渗出;如果不漏,将瓶正立,再把塞子旋转180°,塞紧瓶塞,用同样方法检查
分液漏斗 | 检漏 | 加水,观察分液漏斗活塞是否漏水,旋转分液漏斗活塞180°,观察是否漏水,盖上上口瓶塞,倒置,打开分液漏斗活塞,观察是否漏水,旋转分液漏斗上口瓶塞180°,观察是否漏水,如果均不漏水,说明分液漏斗不漏水

## Slide 31
续表
仪器 | 基本操作 | 答题模版
分液漏斗 | 分液 | 将分液漏斗上口的玻璃塞打开或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,再将分液漏斗下面的活塞打开,使下层液体慢慢沿烧杯内壁流下,当下层液体恰好流尽时,迅速关闭活塞。上层液体从分液漏斗上口倒出。【答题关键】①液面上方与大气相通;②沿烧杯内壁;③上上下下(上层液体从上口倒出,下层液体从下口放出)
滴定管 | 检漏 | (1)酸式滴定管:关闭活塞,向滴定管中加入适量水,用滴定管夹将滴定管固定在铁架台上,观察是否漏水,若不漏水,将活塞旋转180°,重复上述操作。(2)碱式滴定管:向滴定管中加入适量水,用滴定管夹将滴定管固定在铁架台上,观察是否漏水,若不漏水,轻轻挤压玻璃球,放出少量液体,再次观察滴定管是否漏水
 | 滴定终点 | 当滴入最后半滴XXX标准溶液后,锥形瓶中溶液由XX色变成XX色,且半分钟内不变色
量气管 | 读数 | 待体系恢复至室温,调节左右两管的液面相平,视线与凹液面最低处相平时读数
考法1 化学实验基本操作

## Slide 32
续表
仪器 | 基本操作 | 答题模版
过滤装置 | 沉淀洗涤 | 向漏斗内加蒸馏水至浸没沉淀,待水自然流出后,重复操作2~3次
 | 判断沉淀是否洗净操作 | 取少量最后一次洗涤液置于试管中,滴加……(试剂),若没有……现象,证明沉淀已经洗净
考法1 化学实验基本操作

## Slide 33
真题例1
[湖南2022·4,3分]化学实验操作是进行科学实验的基础。下列操作符合规范的是( )
A.碱式滴定管排气泡 | B.溶液加热 | C.试剂存放 | D.溶液滴加
考法1 化学实验基本操作
例题P77
A

## Slide 34
【解析】碱式滴定管排气泡方法:将胶管向上弯曲,用力捏挤玻璃珠使溶液从尖嘴喷出,排出管中气泡,A正确;加热试管中的液体时,应用试管夹夹持试管的中上部,使试管与桌面呈45°角,且试管口不对着人,B错误;盐酸、乙醇和NaOH是不同类型的药品,应分类放置,且盛放NaOH的试剂瓶一般用胶塞,C错误;胶头滴管滴加液体时,不能伸入容器内,也不能接触容器,应垂直悬空滴加,D错误。
考法1 化学实验基本操作

## Slide 35
考法2 装置气密性的检查方法
1.微热法
用手或热毛巾捂住容器,如图甲所示(也可用酒精灯微微加热容器),烧杯内导管口有气泡产生;热源离开后,烧杯内导管中有水柱产生并保持一段时间,说明装置气密性良好,否则说明漏气。
甲 乙 丙 丁

## Slide 36
2.液差法
该法适用于带有长颈漏斗的装置、启普发生器或其他简易装置的气密性检验。
如图乙,由长颈漏斗向锥形瓶内加入一定量水,至水没过漏斗下口,用弹簧夹夹紧橡胶管,继续加水,使漏斗内液面与锥形瓶内液面形成液差,静置片刻,若长颈漏斗中水柱不下降,说明装置气密性良好。
3.抽气法
如图丙,轻轻向外拉动注射器活塞,松手,若活塞可以恢复原位,则说明装置气密性良好。
考法2 装置气密性的检查方法

## Slide 37
4.滴液法
如图丁,关闭分液漏斗活塞,向分液漏斗中加入适量水,关闭止水夹,打开分液漏斗活塞,若滴入少量水后很快停止流下,则说明装置气密性良好。注意:恒压滴液漏斗不可用该方法检验,因为无论是否漏气,液体都能顺利滴下。
5.分段检验法
通常有“形成一段水柱,且水柱不下降”的现象。
考法2 装置气密性的检查方法

## Slide 38
真题例2
[福建2021·12节选]NaNO2溶液和NH4Cl溶液可发生反应:NaNO2+NH4Cl N2↑+NaCl+2H2O。为探究反应速率与c(NaNO2)的关系,利用图示装置(夹持仪器略去)进行实验。
实验步骤:往A中加入一定体积(V)的2.0 mol·L-1 NaNO2溶液、2.0 mol·L-1 NH4Cl溶液和水,充分搅拌。控制体系温度,通过分液漏斗往A中加入1.0 mol·L-1醋酸。当导管口气泡均匀稳定冒出时,开始用排水法收集气体。用秒表测量收集1.0 mL N2所需的时间,重复多次取平均值(t)。
检验装置气密性的方法:关闭止水夹K,
【答案】通过分液漏斗往A中加水,一段时间后水难以滴入,则气密性良好
例题P77

## Slide 39
考法3 化学实验安全防范
1.防爆炸
点燃可燃性气体(如CO、H2等)或用CO、H2还原Fe2O3、CuO前,都要检验气体纯度。
2.防暴沸
加热液体前,要加入沸石或碎瓷片,防止暴沸。若忘加,应熄灭酒精灯,冷却后再补加。
3.防失火
实验室中的可燃物一定要远离火源,如制取乙酸乙酯时,乙醇等要尽可能离酒精灯远些。

## Slide 40
4.防倒吸
利用加热法制取气体并用排水法收集气体,当实验结束时,要先撤导气管后熄灭酒精灯;吸收溶解度较大的气体时,要加装安全瓶。安全瓶通常有以下三种:
(1)隔离式:导气管末端与易吸收气体的液体呈隔离状态。
(2)肚容式:由于液面上部有一容积较大的空间,当液体进入该部分时,烧杯(或试管)中液面显著下降而低于漏斗口(或导管口),由于重力作用,液体又流回烧杯(或试管)中。
考法3 化学实验安全防范

## Slide 41
(3)接收式:使用较大容积的容器接收可能倒吸来的液体,防止其进入前端装置(如气体收集装置等)。
接收式与肚容式主要区别是液体不再回流到原容器。
考法3 化学实验安全防范

## Slide 42
5.防堵塞
(1)液封式:避免了因导管堵塞而使容器内压强过大引发的爆炸,也便于立即发现堵塞。
(2)恒压式:使分液漏斗与烧瓶内气压相同,保证漏斗中液体顺利流下。
(3)防堵式:在较细的导管口处放一团棉花或玻璃丝,防止固体粉末或浆状液体进入导气管而堵塞导管。例如制少量C2H2气体时可用防堵式Ⅰ。
考法3 化学实验安全防范

## Slide 43
6.防污染
制取有毒气体(如CO、SO2、H2S、Cl2、NO、NO2等)时,应在通风橱中进行,并安装以下处理装置:
(1)燃烧式:可燃性气体(如CO、H2)通过燃烧除去。
(2)吸收式:有毒气体如Cl2、SO2、H2S等通过与碱溶液反应除去。
(3)收集式:用气囊将有害气体收集起来,另做处理。
考法3 化学实验安全防范

## Slide 44
22
考点22
物质的检验与鉴别

## Slide 45
1.物质检验的常用方法
(1)物理方法
方法 | 适用范围 | 举例
观察法 | 被鉴别物质的状态、颜色等不同 | 如CuCl2、FeCl3与NaCl溶液;O2与Cl2等
水溶法 | 被鉴别物质在水中的溶解现象不同 | 如Na2CO3与CaCO3
焰色试验法 | 某些金属或金属离子 | 如钾盐、钠盐的鉴别

## Slide 46
(2)化学方法
方法 | 适用范围 | 举例
加热法 | 易分解的物质 | 如含HC 、N 的某些盐类及结晶水合物等可通过其加热分解产物进行检验
显色法 | 某些离子在特定试剂中显示特殊颜色 | 如用石蕊、酚酞、pH试纸检验H+或OH-;利用Fe3+遇 SCN-呈红色,遇 呈紫色等现象进行检验
水溶法 | 被鉴别物质加水后有特殊现象 | 如无水CuSO4加水变蓝,CaC2加水产生气体
点燃法 | 可燃物的燃烧现象、产物不同 | 如H2在Cl2中燃烧呈苍白色火焰
指定试剂法 | 待鉴别物质与指定试剂反应的现象存在差异性 | 如(NH4)2SO4、Na2SO4、NH4Cl、NaCl四种无色溶液,可选择Ba(OH)2来鉴别

## Slide 47
2.离子的检验(详见本书第1章考点3)
3.常见气体的检验
气体 | 检验方法 | 现象 | 注意和说明
H2 | 将待检气体通过尖嘴玻璃导气管并在空气中点燃,在火焰上方罩一个干冷的烧杯 | 淡蓝色火焰,烧杯内壁有水珠 | 点燃前一定要先验纯
O2 | 向待检气体中插入带火星的木条 | 木条复燃 | —
Cl2 | 用湿润的淀粉-KI试纸靠近待检气体 | 试纸变蓝 | 气体为黄绿色
HCl | 用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近待检气体 | 产生白烟 | —
SO2 | 通入品红溶液,然后加热 | 品红溶液褪色,加热后又恢复红色 | 气体无色,有刺激性气味
NH3 | 用湿润的红色石蕊试纸检验 | 试纸变蓝 | 在中学阶段,遇水显碱性的气体只有NH3
 | 用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近 | 产生白烟 | —
CO2 | 将气体通入澄清的石灰水中 | 石灰水变浑浊 | 气体无色无味
CO | 通过灼热CuO,然后通入澄清石灰水 | 黑色固体变成红色,澄清石灰水变浑浊 | 注意与H2的区别
NO | 遇空气立即变成红棕色 |  | —
NO2 | 观察溶于H2O前后,气体颜色的变化 | 溶于H2O前气体呈红棕色,溶于H2O后,气体转化为无色 | 溶于H2O时发生反应:3NO2+H2O NO+2HNO3

## Slide 48
4.有机物的检验
有机物 | 检验方法 | 实验现象及注意事项
烯烃、炔烃(乙烯、乙炔) | 溴水或KMnO4(H+)溶液 | 褪色(注意是否有其他官能团干扰)
醇(乙醇) | (1)加少量金属钠;(2)红热铜丝多次插入乙醇中 | (1)产生可燃性气体;(2)铜丝重新光亮,生成有刺激性气味的物质
苯酚 | (1)浓溴水;(2)FeCl3溶液 | (1)生成白色沉淀(注意:该方法不适用于检验苯中的苯酚,且检验过程中要保证溴水过量);(2)溶液呈紫色
醛(乙醛) | (1)银氨溶液,加热;(2)新制Cu(OH)2,加热 | (1)产生银镜;(2)产生砖红色沉淀[注意加入银氨溶液、新制Cu(OH)2前需确保溶液呈碱性]
羧酸(乙酸) | (1)酸碱指示剂;(2)加入Na2CO3或NaHCO3溶液 | (1)变色;(2)有气体生成
卤代烃(溴乙烷) | 加NaOH溶液,共热,用HNO3酸化,再滴加AgNO3溶液 | 有沉淀产生
葡萄糖 | (1)银氨溶液,加热;(2)新制Cu(OH)2,加热 | (1)产生银镜;(2)产生砖红色沉淀(注意加入银氨溶液、新制Cu(OH)2前需确保溶液呈碱性)
淀粉 | 加入碘水 | 呈蓝色
蛋白质 | (1)加入浓HNO3,微热(含苯环结构);(2)灼烧 | (1)变黄色;(2)有烧焦羽毛的气味

## Slide 49
考法1 物质检验与鉴别的方法选择
1.气态物质的检验流程
由于气态物质贮存困难,使用时易扩散,故检验时要尽可能利用其物理性质;若利用其化学性质,则先考虑使用试纸。一般按下列顺序进行检验:
关键点拨多种气体检验时注意事项
有多种气体需要检验时,应尽量避免前步检验对后步检验的干扰。如被检验的气体中含有CO2和水蒸气时,应先通过无水CuSO4检验水蒸气,再通入澄清石灰水检验CO2。

## Slide 50
2.液体物质(或溶液中离子)的检验与鉴别
(1)液体物质(或溶液中离子)的检验与鉴别思维模型
明确检 验离子
分析待检验离子在水溶液中的颜色及化学性质
选择与待检验离子发生“特征反应”的试剂或选择合适的方法
考法1 物质检验与鉴别的方法选择

## Slide 51
(2)以无色待检溶液滴加紫色石蕊溶液出现的情况为例:
3.固体物质的检验与鉴别
固体物质通常难以通过直接观测获得其所含微粒,但可通过将其溶于H2O后显示的现象进行逐步分析。
考法1 物质检验与鉴别的方法选择

## Slide 52
真题例1
[山东2023·6,2分]鉴别浓度均为0.1 mol·L-1的NaClO、Ba(OH)2、Al2(SO4)3三种溶液,仅用下列一种方法不可行的是( )
A.测定溶液pH
B.滴加酚酞试剂
C.滴加0.1 mol·L-1 KI溶液
D.滴加饱和Na2CO3溶液
考法1 物质检验与鉴别的方法选择
例题P80
C

## Slide 53
【解析】若用pH试纸测定溶液pH:NaClO溶液具有强氧化性,可漂白pH试纸,Ba(OH)2溶液显碱性,Al2(SO4)3溶液显酸性,pH试纸测定两溶液pH时显示颜色不同,可以鉴别;若用pH计测溶液的pH:NaClO溶液、Ba(OH)2溶液pH均大于7,但同浓度时,Ba(OH)2溶液碱性更强,pH更大,Al2(SO4)3溶液显酸性,pH小于7,可以鉴别,A不符合题意。滴加酚酞试剂:NaClO溶液具有漂白性,加入酚酞试剂后溶液先变红后褪色,氢氧化钡溶液显碱性,加入酚酞试剂后溶液只变红不褪色,Al2(SO4)3溶液显酸性,加入酚酞试剂后溶液不变色,现象不同,可以鉴别,B不符合题意。滴加KI溶液:KI具有还原性,NaClO具有强氧化性,两者反应生成I2,碘水呈黄色;Ba(OH)2和KI不反应,没有明显现象;KI和Al2(SO4)3溶液不反应,没有明显现象,不能鉴别,C符合题意。滴加Na2CO3溶液:NaClO不与Na2CO3反应,没有明显现象;氢氧化钡与Na2CO3反应生成碳酸钡白色沉淀;Al2(SO4)3和饱和Na2CO3反应生成氢氧化铝白色沉淀和二氧化碳气体,现象不同,可以鉴别,D不符合题意。

## Slide 54
23
考点23
物质的分离与提纯

## Slide 55
1.物质分离、提纯的物理方法
方法 | 装置 | 适用条件 | 说明
过滤 |  | 难溶性固体和液体的分离 | ①操作中注意“一贴、二低、三靠”;②若一次过滤后仍浑浊,需重复过滤;③得到难溶物过程:溶解、过滤、洗涤、干燥;④得到易溶物过程:溶解、过滤、蒸发结晶(或降温结晶)
蒸发 |  | 分离易溶性固体溶质和溶剂 | ①用玻璃棒搅拌,防止局部过热导致液体或晶体飞溅;②当有较多晶体析出时,停止加热,利用余热蒸干
萃取分液 |  | 萃取用于将溶质从原溶剂中转移到另一种溶剂(萃取剂)中 | ①溶质在萃取剂中的溶解度大;②两种液体互不相溶;③溶质、被萃取的物质和萃取剂不反应;④两种溶剂密度不同
 |  | 分液用于分离互不相溶的两种液体 | 分液时下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出
蒸馏 |  | 分离沸点相差较大且互溶的液体混合物 | ①温度计的水银球与蒸馏烧瓶支管口下沿处相平;②加碎瓷片防暴沸;③冷凝管水流方向“低进高出”④普通牛角管与接收器间不能完全密封
升华 |  | 利用物质升华的性质进行分离 | 属于物理变化,注意与物质发生分解反应的区别。物质状态的改变:固体→气体→固体
渗析 |  | 分离提纯胶体 | 要不断更换烧杯中的液体,以提高渗析效果

## Slide 56
拓展延伸萃取与蒸馏装置的拓展应用
(1)索氏提取器
①用途:用于连续萃取,可节约溶剂,萃取效率高。
②原理:烧瓶中溶剂受热蒸发,蒸气沿导管2上升至球形冷凝管,冷凝后滴入滤纸套筒1中,与固体接触进行萃取,当萃取液面达到虹吸管3顶端时,经虹吸管3返回烧瓶,从而实现连续萃取。

## Slide 57
(2)减压蒸馏装置
①用途:减压蒸馏可以降低蒸馏所需温度,适用于高沸点物质和在常压蒸馏时未达到沸点就已受热分解、氧化或聚合的化合物的分离和提纯。
②原理:减压蒸馏装置中,不能放入沸石,应在克氏蒸馏头中装入毛细管,通过毛细管上的活塞来调节空气的流量,使少量空气进入液体,冒出连续的微小气泡,形成气化中心,起到防止暴沸的作用。
③尾接管与收集瓶之间为密封状态,尾接管末端连接抽气泵。

## Slide 58
2.物质分离、提纯的化学方法
方法 | 原理 | 举例说明
电解法 | 利用电解原理分离和提纯物质 | 电解精炼铜,将含杂质的粗铜作阳极,精铜作阴极,电解液为含铜离子的溶液
沉淀法 | 将杂质离子转化为沉淀 | Cl-、S 、C 及能形成弱碱的金属阳离子,可加入适当的沉淀剂,使离子生成沉淀,过滤除去
洗气法 | 将气体混合物通过洗气装置而除去杂质气体 | 将混合气体通入盛有NaHCO3的洗气瓶除去CO2中含有的少量HCl
酸碱溶解法 | 利用酸或碱将杂质溶解除去 | 用盐酸除去SiO2中的CaCO3
氧化还原法 | 利用氧化还原反应除去杂质 | 用酸性KMnO4溶液除去CO2中的SO2
水解法 | 利用水解反应原理除去杂质 | 可用CuO、Cu(OH)2等除去CuCl2溶液中的FeCl3
气化法 | 将杂质离子转化为气体 | C 、HC 、S 、HS 、N 等与H+或OH-反应生成气体除去
热分解法 | 用加热法除去固体混合物中易分解的物质 | 加热除去NaCl中的NH4Cl

## Slide 59
3.常见物质的除杂试剂或方法
原物质 | 所含杂质 | 除杂试剂 | 主要操作方法
N2 | O2 | 灼热的铜网 | 吸收法
CO | CO2 | NaOH溶液 | 洗气
CO2 | CO | 灼热CuO | 转化法
CO2 | H2S | CuSO4溶液 | 洗气
CO2 | HCl | 饱和NaHCO3溶液 | 洗气
SO2 | HCl | 饱和NaHSO3溶液 | 洗气
Cl2 | HCl | 饱和食盐水 | 洗气
CuO | Cu | — | 灼烧
炭粉 | MnO2 | 浓盐酸(加热) | 过滤
Fe2O3 | Al2O3 | 过量NaOH溶液 | 过滤
Al2O3 | SiO2 | (1)盐酸;(2)氨水 | 过滤、灼烧
Na2CO3 | NaHCO3 | 加热 | 转化法
NaHCO3溶液 | Na2CO3 | CO2 | 转化法
FeCl3溶液 | FeCl2 | Cl2 | 转化法
FeCl3溶液 | CuCl2 | Fe、Cl2 | 过滤
FeCl2溶液 | FeCl3 | Fe | 过滤
乙烷 | 乙烯 | 溴水 | 洗气
乙醇 | 水 | 新制CaO | 蒸馏
乙烯 | SO2 | NaOH溶液 | 洗气
乙烯 | C2H5OH | 水 | 洗气
溴苯 | 溴 | NaOH溶液 | 分液
 |  | NaOH溶液 | 分液
乙酸乙酯 | 乙酸 | 饱和Na2CO3溶液 | 分液

## Slide 60
归纳总结解答分离、提纯问题三步骤

## Slide 61
4.用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子
粗盐中除NaCl外,还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4等杂质,制备精盐的工艺流程如图所示:
粗盐
粗盐提纯中的注意事项
(1)加入沉淀剂稍微过量的目的是保证完全去除溶液中的杂质离子,加入盐酸的目的是除去溶液中的C 、OH-,并调节溶液的pH。
(2)步骤②和④不能颠倒,过量的BaCl2必须要用Na2CO3溶液除去,否则不能除去过量的钡离子。步骤⑤和步骤⑥的操作顺序不能颠倒,若在过滤前加入稀盐酸,会使生成的沉淀溶解,产生新的杂质。

## Slide 62
考法1 分离(提纯)物质的物理方法选择
1.“固+固”混合物的分离(或提纯)

## Slide 63
2.“液+液”混合物的分离(或提纯)
3.“固+液”混合物的分离(或提纯)
考法1 分离(提纯)物质的物理方法选择

## Slide 64
真题例1
[山东2022·9,2分]已知苯胺(液体)、苯甲酸(固体)微溶于水,苯胺盐酸盐易溶于水。实验室初步分离甲苯、苯胺、苯甲酸混合溶液的流程如下。下列说法正确的是( )
A.苯胺既可与盐酸也可与NaOH溶液反应
B.由①、③分别获取相应粗品时可采用相同的操作方法
C.苯胺、甲苯、苯甲酸粗品依次由①、②、③获得
D.①、②、③均为两相混合体系
例题P83
C

## Slide 65
【解析】向甲苯、苯胺、苯甲酸的混合溶液中加入盐酸,盐酸将微溶于水的苯胺转化为易溶于水的苯胺盐酸盐,分液得到水相Ⅰ和有机相Ⅰ;向水相Ⅰ中加入NaOH溶液将苯胺盐酸盐转化为苯胺,分液得到苯胺粗品①;向有机相Ⅰ中加水洗涤除去混有的盐酸,分液得到废液和有机相Ⅱ;向有机相Ⅱ中加入Na2CO3溶液将微溶于水的苯甲酸转化为易溶于水的苯甲酸钠,分液得到甲苯粗品②和水相Ⅱ;向水相Ⅱ中加入盐酸,将苯甲酸钠转化为苯甲酸,经结晶或重结晶、过滤、洗涤、干燥得到苯甲酸粗品③。苯胺分子中含有氨基,能与盐酸反应,但不能与NaOH溶液反应,A错误;得到苯胺粗品①的分离方法为分液,得到苯甲酸粗品③的分离方法为结晶或重结晶,获取两者的操作方法不同,B错误;苯胺、甲苯、苯甲酸粗品依次由①、②、③获得,C正确;②为单一有机相,不是两相混合体系,D错误。

## Slide 66
考法2 化学方法进行物质提纯的设计思路
1.物质除杂时遵循的“四原则”和“三必须”
2.物质提纯的设计思路

## Slide 67
真题例2
[海南2023·3,2分]下列气体除杂(括号里为杂质)操作所选用的试剂合理的是 ( )
A.CO2(HCl):饱和Na2CO3溶液
B.NH3(H2O):碱石灰
C.C2H2(H2S):酸性KMnO4溶液
D.C2H4(SO2):P4O10
例题P83
B

## Slide 68
【解析】二氧化碳、氯化氢均能与碳酸钠溶液反应,A错误;氨气和碱石灰不反应,水能被碱石灰吸收,B正确;酸性高锰酸钾溶液会氧化乙炔,C错误;P4O10和SO2均为酸性氧化物,相互不反应,不能用P4O10除去SO2,D错误。

## Slide 69
24
考点24
常见气体的制备

## Slide 70
1.常见气体的发生装置
类型 | 发生装置 | 制备气体
固体+固体(加热) | ① | O2、NH3等
固体+液体或液体+液体(加热) | ② ③ ④ | Cl2、C2H4、HCl等
固体+液体(不加热) | ⑤ ⑥ ⑦ 固体为块状时,⑤⑥⑦均可;固体为粉末时,⑤可,⑥⑦不可 | H2、H2S、CO2、NO2、C2H2、SO2、NO等

## Slide 71
2.气体净化的原理、装置与方法
(1)易溶于水或能与水反应且不生成其他气体的杂质可用水吸收。如H2(HCl)、N2(NH3)、NO(NO2)(括号内为杂质气体,下同),可将混合气体通过盛水装置(如图甲)除去。
(2)酸性杂质用碱性吸收剂来吸收;碱性杂质用酸性吸收剂来吸收。如CO(CO2),可将混合气体通过盛NaOH溶液的装置(如图甲)或通过盛碱石灰的装置(如图乙、丙)来除去杂质。

## Slide 72
(3)还原性杂质可用氧化性较强的物质作吸收剂来吸收或转化;氧化性杂质可用还原性较强的物质作吸收剂来吸收或转化。例如CO2(CO),可将混合气体通过盛灼热CuO的装置(如图丁)来除去杂质。
(4)选用能与气体中的杂质反应生成难溶性物质或可溶性物质的试剂作吸收剂来除去杂质。如O2(H2S),可将混合气体通过盛有CuSO4溶液的装置(如图甲)除去杂质。
(5)水为杂质时可用干燥剂吸收。

## Slide 73
归纳总结常用干燥剂及性质
干燥剂 |  |  | 不能干燥的气体 | 备注
名称 | 状态 | 性质 |  | 
浓硫酸 | 液态 | 酸性、强氧化性 | 碱性:NH3还原性:H2S、HBr、HI | 仍可干燥一些还原性气体(如H2、CO、SO2、C2H2、C2H4)
P2O5 | 固态 | 酸性 | 碱性:NH3 | —
硅胶 | 固态 | 酸性 | HF | —
碱石灰、NaOH、CaO | 固态 | 碱性 | 酸性:SO2、NO2、CO2、H2S、卤素氢化物 | 不能干燥卤素单质
无水CaCl2 | 固态 | 中性 | NH3、C2H5OH | NH3、C2H5OH与CaCl2反应分别生成配合物CaCl2·8NH3、CaCl2·6C2H5OH
(6)被净化气体与杂质气体熔、沸点不同,杂质气体被冷却后变为液体或固体、被净化气体状态不变的可通过降温分离。如SO2(SO3),可将混合气体通过置于冰水浴的U形管(如图戊),SO3沸点为44 ℃,熔点为16.8 ℃,SO3会冷凝为固态。

## Slide 74
3.常见气体的收集方法
收集方法 | 收集装置 | 适用的气体
排水法 |  | H2、O2、NO、CH4、C2H4、C2H2等
排溶液法 |  | Cl2的收集用排饱和食盐水法,CO2的收集用排饱和NaHCO3溶液法等
向上排空气法 |  | Cl2、CO2、NO2、SO2等
向下排空气法 |  | H2、NH3等

## Slide 75
拓展延伸常见测量气体体积的实验装置
量气时应注意的问题:
①量气时应保持装置处于室温状态且气体与所排溶液不互溶。
②读数时要特别注意消除“压强差”,既要保持液面相平还要注意视线与凹液面最低处相平。如图中(Ⅰ)(Ⅳ)应使左侧和右侧的液面高度保持相平。

## Slide 76
4.尾气处理装置的选择
(1)常见装置

## Slide 77
关键点拨
(1)装置②~⑦均可以起到防倒吸的作用,可用来吸收易溶于水的气体,或用NaOH溶液吸收Cl2、SO2、NO2等气体;
(2)可燃性气体可通过装置⑧进行点燃处理;
(3)不易被吸收的气体可用装置⑨收集后处理;
(4)尾气处理装置一般应与大气相通,如装置⑩为密闭容器,不能作为尾气处理装置。
(2)可用NaOH溶液处理的尾气:Cl2、H2S、NO2、NO2+NO、SO2。

## Slide 78
考法1 气体的制备、收集与净化
1.气体制备与收集装置的选择
(1)制备装置的选择
根据反应物的状态和反应条件选择制备装置。
(2)收集装置的选择
根据气体密度、溶解性、是否有毒、是否与水反应、是否与空气中的成分反应等性质选择收集装置。

## Slide 79
考法1 气体的制备、收集与净化
2.根据实验装置判断能制备的气体
(1)对给出的装置要仔细观察,看是否缺少除杂装置、防倒吸装置等,是否缺少仪器(如酒精灯、温度计、陶土网)等。
(2)装置是否正确。
(3)气体收集的方法是否正确,如不能用排空气法收集NO,只能用排水法。
(4)排空气法收集气体时注意气体通入集气瓶的方式是否正确,如H2应采用向下排空气法收集等。

## Slide 80
考法1 气体的制备、收集与净化
[北京2023·8,3分]完成下述实验,装置或试剂不正确的是( )
实验室制Cl2 | 实验室收集C2H4 | 验证NH3易溶于水且溶液呈碱性 | 除去CO2中混有的少量HCl
A | B | C | D
例题P85
D

## Slide 81
考法1 气体的制备、收集与净化
【解析】MnO2固体与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气,A正确;乙烯难溶于水且不与水反应,可用排水法收集,B正确;实验中形成红色喷泉,说明氨极易溶于水且形成的溶液呈碱性,C正确;CO2会与饱和Na2CO3溶液反应,不能使用饱和Na2CO3溶液除杂,应选择饱和NaHCO3溶液,D错误。

## Slide 82
考法2 制气装置及连接顺序
1.实验操作的先后顺序
(1)装配仪器时:先下后上,先左后右。
(2)加入试剂时:先固后液。
(3)实验开始时:先检查装置气密性,再加药品,后点酒精灯。
(4)净化气体时:通常先除杂、后干燥。
(5)防倒吸实验:一般是最后停止加热或停止通气。
(6)防氧化实验:一般是最后停止通气。

## Slide 83
考法2 制气装置及连接顺序
2.含气体制备的实验装置连接顺序

## Slide 84
考法2 制气装置及连接顺序
[山东2022·18节选]实验室利用FeCl2·4H2O和亚硫酰氯(SOCl2)制备无水FeCl2的装置如图所示(加热及夹持装置略)。已知SOCl2沸点为76 ℃,遇水极易反应生成两种酸性气体。
回答下列问题:
真题例2
(1)实验开始先通N2。一段时间后,先加热装置 (填“a”或“b”)。装置b内发生反应的化学方程式为 。
装置c、d共同起到的作用是 。
例题P86
a
冷凝回流 SOCl2

## Slide 85
考法2 制气装置及连接顺序
[山东2022·18节选]实验室利用FeCl2·4H2O和亚硫酰氯(SOCl2)制备无水FeCl2的装置如图所示(加热及夹持装置略)。已知SOCl2沸点为76 ℃,遇水极易反应生成两种酸性气体。
回答下列问题:
(2)用上述装置,根据反应TiO2+CCl4 TiCl4+CO2制备TiCl4。已知TiCl4与CCl4分子结构相似,与CCl4互溶,但极易水解。选择合适仪器并组装蒸馏装置对TiCl4、CCl4混合物进行蒸馏提纯(加热及夹持装置略),安装顺序为 (填序号),先馏出的物质为 。
⑥⑩③⑤
CCl4

## Slide 86
考法2 制气装置及连接顺序
思路分析
SOCl2与H2O反应生成两种酸性气体,即生成SO2和HCl,FeCl2·4H2O与SOCl2制备无水FeCl2的反应原理为SOCl2吸收FeCl2·4H2O受热失去的结晶水生成SO2和HCl,HCl可抑制FeCl2的水解,从而制得无水FeCl2。

## Slide 87
【答案】(1)a FeCl2·4H2O+4SOCl2 FeCl2+4SO2↑+8HCl↑ 冷凝回流 SOCl2
(2)⑥⑩③⑤ CCl4
考法2 制气装置及连接顺序
【解析】(1)实验开始时先通N2,排尽装置中的空气,一段时间后,先加热装置a,使SOCl2气体充满装置b后再加热装置b,装置b中发生反应的化学方程式为FeCl2·4H2O+4SOCl2 FeCl2+4SO2↑+8HCl↑;装置c、d的共同作用是冷凝回流SOCl2。
(2)组装蒸馏装置对TiCl4、CCl4混合物进行蒸馏提纯,按由下而上、从左到右的顺序组装,安装顺序为①⑨⑧,然后连接冷凝管,应选择直形冷凝管⑥,接着连接尾接管⑩,TiCl4极易水解,为防止外界水蒸气进入,最后连接③⑤,故安装顺序为①⑨⑧⑥⑩③⑤。由于TiCl4、CCl4均为分子晶体,分子结构相似,TiCl4的相对分子质量大于CCl4,TiCl4分子间的范德华力较大,TiCl4的沸点高于CCl4,故先蒸出的物质为CCl4。

## Slide 88
4
专题4
物质的制备综合实验

## Slide 89
物质的制备综合实验是实验综合题常考的类型之一,该类实验将化合物的性质和实验知识巧妙融合命题。突破此类问题需要掌握制备实验的反应原理,准确掌握常用仪器的识别、选择及使用方法,利用题目提供的相关物质的信息分析解题。

## Slide 90
物质制备实验的解题流程

## Slide 91
考法1 无机物制备综合实验
无机物制备是高考考查的重要方向,制备方法与选用装置不尽相同,主要侧重于考查制备原理、实验装置选择、产物收集与分离提纯等,解题时可将制备实验拆解,逐项分析。
(1)制备原理分析
通过题中信息,明确主体制备反应的化学方程式,涉及多个原料制备的,需要逐个分析,搞清不同原料的加入顺序,同时,要明确反应物、产物有何特殊性质(如易氧化、易水解、易爆炸等),反应环境(溶液酸碱性、气体环境等)。

## Slide 92
(2)装置选择与缺陷排查
根据反应中的物质状态、反应物的性质、反应条件选择合适的反应装置并进行组装,按照如下三步对装置进行排查,检验装置是否存在缺陷。
第一步:检验装置中是否有导致产率降低或产品不纯的干扰因素?制备过程中,通常要防氧化、防水解、防分解等。
第二步:检验装置是否绿色安全?即检验装置是否能防污染、防倒吸、防堵塞、防暴沸、防爆炸。为避免暴沸通常加碎瓷片、沸石或毛细管。
第三步:检验实验过程中是否有尾气产生,是否有尾气处理装置。
(3)产物分离与提纯
根据产物的物理或化学性质进行分离提纯,获得产品。如可通过蒸发结晶的方式获得NaCl,可通过蒸发浓缩、冷却结晶的方式获得KNO3、CuSO4·5H2O等,同时注意,蒸发时产物是否水解,若水解,应在特定气流中蒸发。
考法1 无机物制备综合实验

## Slide 93
考法1 无机物制备综合实验
真题例1
[全国甲2023·27,14分]钴配合物[Co(NH3)6]Cl3溶于热水,在冷水中微溶,可通过如下反应制备:
2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2 2[Co(NH3)6]Cl3+2H2O
具体步骤如下:
Ⅰ.称取2.0 g NH4Cl,用5 mL水溶解。
Ⅱ.分批加入3.0 g CoCl2·6H2O后,将溶液温度降至10 ℃以下,加入1 g活性炭、7 mL浓氨水,搅拌下逐滴加入10 mL 6%的双氧水。
Ⅲ.加热至55~60 ℃反应20 min。冷却,过滤。
Ⅳ.将滤得的固体转入含有少量盐酸的25 mL沸水中,趁热过滤。
Ⅴ.滤液转入烧杯,加入4 mL浓盐酸,冷却、过滤、干燥,得到橙黄色晶体。
回答下列问题:
(1)步骤Ⅰ中使用的部分仪器如下。
a b c d
仪器a的名称是 。加快NH4Cl溶解的操作有 。
(2)步骤Ⅱ中,将温度降至10 ℃以下以避免 、 ;可选用 。 降低溶液温度。
例题P87
锥形瓶
加热、搅拌(振摇)
氨逸出
双氧水分解
冷水或冰水(浴)

## Slide 94
[全国甲2023·27,14分]钴配合物[Co(NH3)6]Cl3溶于热水,在冷水中微溶,可通过如下反应制备:
2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2 2[Co(NH3)6]Cl3+2H2O
具体步骤如下:
Ⅰ.称取2.0 g NH4Cl,用5 mL水溶解。
Ⅱ.分批加入3.0 g CoCl2·6H2O后,将溶液温度降至10 ℃以下,加入1 g活性炭、7 mL浓氨水,搅拌下逐滴加入10 mL 6%的双氧水。
Ⅲ.加热至55~60 ℃反应20 min。冷却,过滤。
Ⅳ.将滤得的固体转入含有少量盐酸的25 mL沸水中,趁热过滤。
Ⅴ.滤液转入烧杯,加入4 mL浓盐酸,冷却、过滤、干燥,得到橙黄色晶体。
(3)指出下列过滤操作中不规范之处: 。
(4)步骤Ⅳ中,趁热过滤,除掉的不溶物主要为 。
(5)步骤Ⅴ中加入浓盐酸的目的是 。
考法1 无机物制备综合实验
玻璃棒下端未贴近滤纸、漏斗末端颈尖未紧靠烧杯壁
活性炭
(利用同离子效应)增大Cl-浓度,促进产物析出

## Slide 95
【解析】(1)搅拌、适当加热等均可以加快NH4Cl溶解。
(2)反应物中的浓氨水易挥发、H2O2易分解,故需控制反应在10 ℃以下进行。冷水或冰水浴可使反应温度降至10 ℃以下,且保持温度稳定。
(4)活性炭不溶于水,而[Co(NH3)6]Cl3溶于热水,所以趁热过滤除掉的不溶物主要是活性炭。
(5)由步骤Ⅴ滤液中加入浓盐酸得到[Co(NH3)6]Cl3晶体可知,加入的浓盐酸是为了增大Cl-浓度,从而使得[Co(NH3)6]Cl3的溶解度降低而析出晶体。
考法1 无机物制备综合实验
【答案】(1)锥形瓶 加热、搅拌(振摇)
(2)氨逸出 双氧水分解 冷水或冰水(浴)
(3)玻璃棒下端未贴近滤纸、漏斗末端颈尖未紧靠烧杯壁
(4)活性炭
(5)(利用同离子效应)增大Cl-浓度,促进产物析出

## Slide 96
考法2 有机物制备综合实验
(1)反应装置:有机物的制备实验装置如下。有机物易挥发,常采用冷凝回流装置减少有机物的挥发,提高原料的利用率和产物的产率。
(2)蒸馏装置:利用有机物沸点的不同,用蒸馏的方法可以实现分离。
(1) (2)

## Slide 97
易混辨析
不同形状的冷凝管在不同实验中的作用:制备实验→球形冷凝管→冷凝回流,蒸馏→直形冷凝管→冷凝。
(3)提纯有机物的常用方法
有机制备实验有反应物转化率低、副反应多等特点,制得的产物中常混有杂质,根据目标产物与杂质的性质差异,可用如下方法分离提纯:
考法2 有机物制备综合实验

## Slide 98
如苯与液溴发生取代反应后,混合物中含有目标产物溴苯、有机杂质苯、无机杂质Br2、FeBr3、HBr等,提纯溴苯可用如下工艺流程:
考法2 有机物制备综合实验

## Slide 99
考法2 有机物制备综合实验
真题例2
[新课标2023·28,14分]实验室由安息香制备二苯乙二酮的反应式如下:
相关信息列表如下:
物质 | 性状 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 溶解性
安息香 | 白色固体 | 133 | 344 | 难溶于冷水溶于热水、乙醇、乙酸
二苯乙二酮 | 淡黄色固体 | 95 | 347 | 不溶于水溶于乙醇、苯、乙酸
冰乙酸 | 无色液体 | 17 | 118 | 与水、乙醇互溶
例题P89

## Slide 100
考法2 有机物制备综合实验
装置示意图如图所示,实验步骤为:
①在圆底烧瓶中加入10 mL冰乙酸、5 mL水及9.0 g FeCl3·6H2O,边搅拌边加热,至固体全部溶解。
②停止加热,待沸腾平息后加入2.0 g安息香,加热回流45~60 min。
③加入50 mL水,煮沸后冷却,有黄色固体析出。
④过滤,并用冷水洗涤固体3次,得到粗品。
⑤粗品用75%的乙醇重结晶,干燥后得淡黄色结晶1.6 g。
回答下列问题:
(1)仪器A中应加入 (填“水”或“油”)作为热传导介质。
(2)仪器B的名称是 ;冷却水应从 (填“a”或“b”)口通入。
(3)实验步骤②中,安息香必须待沸腾平息后方可加入,其主要目的是 。
油
球形冷凝管
a
)防止暴沸

## Slide 101
考法2 有机物制备综合实验
(4)在本实验中,FeCl3为氧化剂且过量,其还原产物为 ;某同学尝试改进本实验:采用催化量的FeCl3并通入空气制备二苯乙二酮。该方案是否可行?简述判断理由:
。
(5)本实验步骤①~③在乙酸体系中进行,乙酸除作溶剂外,另一主要作用是防止 。
(6)若粗品中混有少量未氧化的安息香,可用少量 (填序号)洗涤的方法除去。若要得到更高纯度的产品,可用重结晶的方法进一步提纯。
a.热水 b.乙酸 c.冷水 d.乙醇
(7)本实验的产率最接近 (填序号)。
a.85% b.80% c.75% d.70%
FeCl2
可行,因空气中的氧气可将FeCl2氧化为FeCl3,从而实现循环
FeCl3水解
a
b

## Slide 102
考法2 有机物制备综合实验
【解析】(1)反应过程中需要加热至溶液沸腾,根据题给信息可知,水浴加热的最高温度无法使溶液沸腾,应选择油浴加热。
(3)若沸腾过程中加入安息香,将导致溶液沸腾更加剧烈(或暴沸),产生安全隐患或造成物料损失,故安息香须待沸腾平息后方可加入。
(4)FeCl3与安息香反应生成二苯乙二酮、FeCl2和HCl,故还原产物为FeCl2;空气中的O2可将Fe2+氧化为Fe3+继续参与反应,所以只需要催化量的FeCl3即可。
(5)Fe3+易水解,加入的乙酸可抑制其水解。
(6)根据题表信息,可知安息香可溶于热水,而二苯乙二酮不溶于水,可选择用少量热水洗涤粗品除去安息香。
(7)由题给两物质的结构简式可知,安息香和二苯乙二酮的相对分子质量接近,则产率可估算为 ×100%=80%。

## Slide 103
考法2 有机物制备综合实验
【答案】(1)油 (2)球形冷凝管 a
(3)防止暴沸
(4)FeCl2 可行,因空气中的氧气可将FeCl2氧化为FeCl3,从而实现循环
(5)FeCl3水解 (6)a (7)b

## Slide 104
5
专题5
定量综合实验

## Slide 105
定量综合实验是实验综合题常考的类型之一,滴定分析法和热重分析法是测量物质含量的重要方法。突破此类问题需要抓住滴定分析法中已知物质和未知物质之间的化学计量关系,以及掌握通过分析热重曲线获取样品组成、热稳定性等性质的方法。

## Slide 106
(1)一看数据是否符合测量仪器的精度特点,如用托盘天平测得的质量的精确度为0.1 g,若数值超过了这个范围,说明所得数据是无效的。
(2)二看数据是否在误差允许范围内,若所得的数据明显超出误差允许范围,要舍去。
(3)三看反应是否完全,是否是过量反应物作用下所得的数据,只有完全反应时所得的数据,才能进行有效处理和应用。
(4)四看所得数据的测量环境是否一致,特别是气体体积数据,只有在温度、压强一致的情况下才能进行比较、运算。
(5)五看数据测量过程是否规范、合理,错误和违反测量规则的数据要舍去。
1.定量测定筛选实验数据的一般方法和思路

## Slide 107
2.定量测定中常用的计算公式

## Slide 108
考法1 滴定计算
1.滴定分析法
定量实验中的滴定方法包括酸碱中和滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定等,主要是根据滴定过程中标准溶液的消耗量来计算待测溶液的浓度。
2.常见滴定计算方法
依据操作方法不同分类􁀆

## Slide 109
真题例1
考法1 滴定计算
[湖北2023·18节选]取含X(CuO2)粗品0.050 0 g(杂质不参加反应)与过量的酸性KI完全反应后,调节溶液至弱酸性。以淀粉为指示剂,用0.100 0 mol·L-1 Na2S2O3标准溶液滴定,滴定终点时消耗Na2S2O3标准溶液15.00 mL。(已知:2Cu2++4I 2CuI↓+I2,I2+2S2 2I-+S4 )标志滴定终点的现象是 。
粗品中X的相对含量为 。
例题P91
滴入最后半滴Na2S2O3标准溶液时,溶液恰好由蓝色变为无色,且30 s内不恢复原色
96.0%

## Slide 110
考法1 滴定计算

## Slide 111
考法2 热重分析
1测定固体物质组成的热重法
只要物质受热时发生质量变化,都可以用热重法来研究物质的组成。热重法是在控制温度的条件下,测量物质的质量与温度关系的方法。
2热重曲线的分析方法
通过分析热重曲线,就可以知道被测物质失重率是多少、分几步分解、分解的温度范围、热稳定性、结晶水的含量等信息,由此也可推断出从体系中分离的是什么物质。
(1)设晶体为1 mol。
(2)失重一般是先失水,再失非金属氧化物。
(3)计算每步的m余, ×100%=固体残留率。
(4)晶体中金属元素质量不减少,仍在m余中。
(5)失重的最终产物一般为金属氧化物,由质量守恒得mO,由n金属∶nO即可求出失重后物质的化学式。

## Slide 112
考法2 热重分析
真题例2
[全国乙2023·28节选]在N2气氛中,FeSO4·7H2O的脱水热分解过程如图所示:
根据上述实验结果,可知x= ,y= 。
例题P91
4
1

## Slide 113
考法2 热重分析
【解析】令FeSO4·7H2O的物质的量为1 mol,则质量为278 g,失重比为19.4%时,失去水的质量为278 g×19.4%≈54 g,则失去水的物质的量为3 mol,故x=7-3=4;同理,当失重比为38.8%时,失水的物质的量为6 mol,故y=7-6=1。

## Slide 114
6
专题6
实验设计与评价 探究性实验

## Slide 115
实验设计与评价和探究性实验是实验综合题的新风向,具有较高的灵活性和创新性。实验设计与评价类题目一般在选择题中考查学生对化学实验知识的掌握程度。探究性实验通常以物质性质探究或化学反应原理探究为背景,提出猜想并给出部分实验设计,结合实验操作和各种验证猜想考查学生分析问题和解决问题的能力。突破此类问题需要从实验猜想中提炼信息,各种验证猜想的方式都是为了解决问题,要时刻联想如何运用题目提供的信息解决问题,进而验证猜想。

## Slide 116
1.化学实验方案设计
(1)实验设计的基本原则
(2)实验设计的一般思路
①反应物廉价易得,无毒、无腐蚀性,用量少;
②反应条件易于控制,操作安全,装置简单,耗能低,反应物转化率高;
③生成物要尽可能纯净,无毒、无污染。

## Slide 117
(3)实验设计的一般步骤
①明确目的和原理。
②选择药品、仪器。
③排除干扰因素:a.定性实验——影响现象清晰度;b.定量实验——影响数据准确度;c.制备实验——影响纯度、产率。
④实施实验操作:注意安全性、严谨性、规范性等。
⑤记录现象、数据。多组平行实验的数据,偏差大的数据在计算时应舍去。
⑥分析归纳结论。

## Slide 118
2.化学实验方案评价
(1)化学实验评价的内容
①评价实验原理——是否明确合理;
②评价实验方案——是否安全可行;
③评价药品、仪器——是否方便易得;
④评价实验现象和结论——是否明显清晰。

## Slide 119
(2)化学实验评价的四大视角
①绿色化视角:a.是否尽可能提高原子利用率或实现物质、能源的循环利用;b.是否尽可能减少有毒有害物质的生成。
②安全性视角
a.避免炸裂:受热不均匀,液体倒吸,气流不畅,易燃气体中混有助燃气体等。
b.防污染:有毒尾气未经处理,剩余药品随意丢弃,实验产生的废液任意倾倒等。
c.防失火:点燃或熄灭酒精灯的方法不正确,易燃试剂与明火接触等。
d.防吸水:极易水解、吸水性强(易潮解)的物质未密封保存或与潮湿空气接触,大量吸水导致液体溢出或反应物变质等。
③规范性视角:a.仪器的安装与拆卸;b.试剂添加的顺序与用量;c.加热的方式、方法和时机;d.仪器的查漏、气密性检查;e.温度计的规范使用、水银球的位置;f.实验数据的读取;g.冷却、冷凝的方法等。
④最佳性视角:a.反应物尽可能价廉易得、无毒、无腐蚀性;b.反应易于控制,操作简单,耗能少;c.产物单一,原子利用率高。

## Slide 120
考法1 实验设计的评价与分析
与元素化合物知识有机地融合在一起进行命题,通过对实验设计、方案的评价分析,考查考生对化学实验知识的掌握程度。
归纳总结表格分析型实验题的思维模型

## Slide 121
考法1 实验设计的评价与分析
真题例1
[新课标2023·11,6分]根据实验操作及现象,下列结论中正确的是( )
选项 | 实验操作及现象 | 结论
A | 常温下将铁片分别插入稀硝酸和浓硝酸中,前者产生无色气体,后者无明显现象 | 稀硝酸的氧化性比浓硝酸强
B | 取一定量Na2SO3样品,溶解后加入BaCl2溶液,产生白色沉淀。加入浓HNO3,仍有沉淀 | 此样品中含有S
选项 | 实验操作及现象 | 结论
C | 将银和AgNO3溶液与铜和Na2SO4溶液组成原电池。连通后银表面有银白色金属沉积,铜电极附近溶液逐渐变蓝 | Cu的金属性比Ag强
D | 向溴水中加入苯,振荡后静置,水层颜色变浅 | 溴与苯发生了加成反应
例题P93
C

## Slide 122
考法1 实验设计的评价与分析
【解析】常温下,铁片遇浓硝酸钝化,无明显现象,不能简单根据实验现象判断稀硝酸和浓硝酸的氧化性,A错误;Na2SO3样品溶解后加入BaCl2溶液,产生BaSO3白色沉淀,加入浓HNO3后,BaSO3沉淀会被氧化为BaSO4沉淀,仅根据实验现象不能判断该样品中是否含有S,B错误;组成的原电池中,银表面有银白色金属沉积,Ag作正极,发生反应Ag++e- Ag,Cu作负极,发生反应Cu-2e- Cu2+,构成原电池的反应为自发进行的氧化还原反应,说明Cu的金属性比Ag强,C正确;向溴水中加入苯,振荡后静置,水层颜色变浅,是由于苯萃取了溴水中的溴,没有发生加成反应,D错误。

## Slide 123
考法2 物质性质探究性实验综合题
解题思路

## Slide 124
考法2 物质性质探究性实验综合题
真题例2
[北京2022·19,14分]某小组同学探究不同条件下氯气与二价锰化合物的反应。
资料:ⅰ.Mn2+在一定条件下可被Cl2或ClO-氧化成MnO2(棕黑色)、Mn(绿色)、Mn(紫色)。
ⅱ.浓碱性条件下,Mn可被OH-还原为Mn。
ⅲ.Cl2的氧化性与溶液的酸碱性无关;NaClO的氧化性随碱性增强而减弱。
实验装置如图(夹持装置略)。
序号 | 物质a | C中实验现象 | 
 |  | 通入Cl2前 | 通入Cl2后
Ⅰ | 水 | 得到无色溶液 | 产生棕黑色沉淀,且放置后不发生变化
Ⅱ | 5% NaOH溶液 | 产生白色沉淀,在空气中缓慢变成棕黑色沉淀 | 棕黑色沉淀增多,放置后溶液变为紫色,仍有沉淀
Ⅲ | 40% NaOH溶液 | 产生白色沉淀,在空气中缓慢变成棕黑色沉淀 | 棕黑色沉淀增多,放置后溶液变为紫色,仍有沉淀
例题P93

## Slide 125
考法2 物质性质探究性实验综合题
(1)B中试剂是 。
(2)通入Cl2前,Ⅱ、Ⅲ中沉淀由白色变为棕黑色的化学方程式为 。
(3)对比实验Ⅰ、Ⅱ通入Cl2后的实验现象,对于二价锰化合物还原性的认识是 。
饱和NaCl溶液
二价锰化合物在中性或弱酸性条件下只能被氧化到MnO2,在碱性条件下可以被氧化到更高价态

## Slide 126
考法2 物质性质探究性实验综合题
(4)根据资料ⅱ,Ⅲ中应得到绿色溶液,实验中得到紫色溶液,分析现象与资料不符的原因。
原因一:可能是通入Cl2导致溶液的碱性减弱。
原因二:可能是氧化剂过量,氧化剂将Mn氧化为Mn。
①用化学方程式表示可能导致溶液碱性减弱的原因: ,
但通过实验测定,溶液的碱性变化很小。
②取Ⅲ中放置后的1 mL悬浊液,加入4 mL 40% NaOH溶液,溶液紫色迅速变为绿色,且绿色缓慢加深。溶液紫色迅速变为绿色的离子方程式为 ;溶液
绿色缓慢加深,原因是MnO2被 (填化学式)氧化,可证明Ⅲ的悬浊液中氧化剂过量。
③取Ⅲ中放置后的1 mL悬浊液,加入4 mL水,溶液紫色缓慢加深,发生的反应是 。
④从反应速率的角度,分析实验Ⅲ未得到绿色溶液的可能原因: 。
NaClO

## Slide 127
考法2 物质性质探究性实验综合题
【解析】(2)白色沉淀是Mn(OH)2,棕黑色沉淀是MnO2,通入Cl2前,Mn(OH)2被空气中的O2氧化为MnO2,化学方程式为2Mn(OH)2+O2 2MnO2+2H2O。
(3)实验Ⅰ:中性条件下Mn2+不能被O2氧化,通入的Cl2将Mn2+氧化为MnO2,实验Ⅱ:5% NaOH溶液中生成的Mn(OH)2在空气中被缓慢氧化为MnO2,通入Cl2后部分MnO2被氧化为Mn,所以可得到的结论是二价锰化合物被氧化后的产物与溶液的酸碱性有关,中性或弱酸性条件下被氧化为MnO2,碱性条件下可被氧化为更高价态。

## Slide 128
(4)①Cl2通入NaOH溶液发生的反应为Cl2+2NaOH NaCl+NaClO+H2O,消耗氢氧化钠,所以溶液碱性变弱。②再加入NaOH溶液,溶液由紫色变为绿色,说明Mn被OH-还原为Mn,所以发生的反应为4Mn+4OH- 4Mn+O2↑+2H2O。溶液绿色加深说明MnO2被NaClO氧化成Mn,可证明Ⅲ的悬浊液中氧化剂过量。③Ⅲ中悬浊液中含有棕黑色的MnO2沉淀,加水稀释后,溶液紫色缓慢加深,则MnO2被NaClO氧化为Mn,发生的反应为2MnO2+3ClO-+2OH- 2Mn+3Cl-+H2O。④实验Ⅲ溶液中存在Mn被OH-还原为Mn和Mn被NaClO氧化为Mn两个反应,实验Ⅲ没有得到绿色溶液说明在浓碱性、氧化剂ClO-过量的条件下生成Mn(紫色)的速率快于生成Mn(绿色)的速率。
考法2 物质性质探究性实验综合题

## Slide 129
【答案】(1)饱和NaCl溶液
(2)2Mn(OH)2+O2 2MnO2+2H2O
(3)二价锰化合物在中性或弱酸性条件下只能被氧化到MnO2,在碱性条件下可以被氧化到更高价态
(4)①2NaOH+Cl2 NaCl+NaClO+H2O
②4Mn+4OH- 4Mn+O2↑+2H2O NaClO
③2MnO2+3ClO-+2OH- 2Mn+3Cl-+H2O
④溶液中存在反应:
ⅰ.4Mn+4OH- 4Mn+O2↑+2H2O
ⅱ.2Mn+ClO-+H2O 2Mn+Cl-+2OH-
在浓碱性条件下,c(OH-)和c(ClO-)均很大时,反应ⅱ速率快于反应ⅰ
考法2 物质性质探究性实验综合题

## Slide 130
考法3 化学反应原理探究性实验综合题
解题思路

## Slide 131
真题例3
考法3 化学反应原理探究性实验综合题
[北京2021·16,10分]某小组实验验证“Ag++Fe2+ Fe3++Ag↓”为可逆反应并测定其平衡常数。
(1)实验验证
实验Ⅰ.将0.010 0 mol·L-1Ag2SO4溶液和0.040 0 mol·L-1FeSO4溶液(pH=1)等体积混合,产生灰黑色沉淀,溶液呈黄色。
实验Ⅱ.向少量Ag粉中加入0.010 0 mol·L-1 Fe2(SO4)3溶液(pH=1),固体完全溶解。
①取Ⅰ中沉淀,加入浓硝酸,证实沉淀为Ag。现象是 。
②Ⅱ中溶液选用Fe2(SO4)3,不选用Fe(NO3)3的原因是 。
综合上述实验,证实“Ag++Fe2+ Fe3++Ag↓”为可逆反应。
例题P94
固体溶解,产生红棕色气体
酸性条件下,N有氧化性

## Slide 132
考法3 化学反应原理探究性实验综合题
③小组同学采用电化学装置从平衡移动角度进行验证。补全电化学装置示意图,写出操作及现象 。
(2)测定平衡常数
实验Ⅲ.一定温度下,待实验Ⅰ中反应达到平衡状态时,取v mL上层清液,用c1mol·L-1KSCN标准溶液滴定Ag+,至出现稳定的浅红色时消耗KSCN标准溶液v1 mL。
资料:Ag++SCN- AgSCN↓(白色) K=1012
Fe3++SCN- FeSCN2+(红色) K=102.3
①滴定过程中Fe3+的作用是 。
②测得平衡常数K= 。
例题P95
a:石墨电极/Pt电极 b:酸性FeSO4溶液/酸性Fe2(SO4)3溶液/酸性FeSO4与Fe2(SO4)3溶液 c:AgNO3溶液 组装好装置后,闭合K,当灵敏电流计指针不动时,向左池加入较浓Fe2(SO4)3溶液,指针偏转,向右池加入较浓AgNO3溶液,指针反向偏转
指示剂

## Slide 133
考法3 化学反应原理探究性实验综合题
(3)思考问题
①取实验Ⅰ的浊液测定c(Ag+),会使所测K值 (填“偏高”“偏低”或“不受影响”)。
②不用实验Ⅱ中清液测定K的原因是 。
偏低
Ag完全反应,无法确定反应是否达到平衡状态

## Slide 134
考法3 化学反应原理探究性实验综合题
【解析】(1)①Ag与浓硝酸发生反应产生红棕色的NO2,化学方程式为Ag+2HNO3 AgNO3+NO2↑+H2O。②酸性条件下,N有氧化性,可以氧化Ag干扰实验结果。③双液电池,氧化剂与还原剂应分别放在两个烧杯中,依据总反应式Ag++Fe2+ Fe3++Ag↓,a为惰性电极,可以是石墨电极或Pt电极;b为电解质溶液,可以是酸性FeSO4溶液或酸性Fe2(SO4)3溶液或酸性FeSO4与Fe2(SO4)3溶液;c为电解质溶液,只能是AgNO3溶液。组装好装置后,闭合开关K,当灵敏电流计指针不动时,即电流计偏转后归零,向左池加入较浓Fe2(SO4)3溶液,指针偏转,向右池加入较浓AgNO3溶液,指针反向偏转,表明存在平衡移动,则Ag++Fe2+ Fe3++Ag↓是可逆反应。
(2)①Ag+与SCN-产生白色沉淀,Fe3+与SCN-会生成红色物质,使溶液变红,Fe3+的作用是指示剂。②当溶液出现稳定的浅红色时,Ag+被滴定完全,原溶液中反应达到平衡后可得c(Ag+)= mol·L-1。结合“三段式”:

## Slide 135
考法3 化学反应原理探究性实验综合题
(3)①实验Ⅰ中反应体系成浊液时,浊液中含有Ag,随着反应Ag++SCN- AgSCN↓的进行,反应Fe2++Ag+ Ag↓+Fe3+平衡逆向移动,若取此时的浊液测定c(Ag+),c(Ag+)偏大,则所测K值偏低。②Ag完全反应,无法判断体系是否达到化学平衡状态,导致无法测定K值。

## Slide 136
【答案】(1)①固体溶解,产生红棕色气体 ②酸性条件下,N有氧化性 ③a:石墨电极/Pt电极 b:酸性FeSO4溶液/酸性Fe2(SO4)3溶液/酸性FeSO4与Fe2(SO4)3溶液 c:AgNO3溶液 组装好装置后,闭合K,当灵敏电流计指针不动时,向左池加入较浓Fe2(SO4)3溶液,指针偏转,向右池加入较浓AgNO3溶液,指针反向偏转
(2)①指示剂
(3)①偏低 ②Ag完全反应,无法确定反应是否达到平衡状态
考法3 化学反应原理探究性实验综合题