第三章 水溶液中的离子反应与平衡

第二节 水的电离和溶液的pH

课时2酸碱中和滴定

预习填空

一、酸碱中和滴定操作原理

1.概念：依据中和反应,用已知浓度的酸(或碱)来测定未知浓度的碱(或酸)的方法。

2.原理：在中和反应中,酸提供的H+与碱提供的OH-之间的物质的量相等。即c(H+)·V酸=c(OH-)·V碱,以标准盐酸滴定待测的NaOH溶液,待测的NaOH溶液的物质的量浓度为c(NaOH)=c(HCl)·V[HCl(aq)]V[NaOH(aq)]。

3.主要仪器使用

(1)仪器：酸式滴定管(图A)、碱式滴定管(图B)、滴定管夹、铁架台、锥形瓶。

(2)试剂:标准液、待测液、指示剂、蒸馏水。

(3)滴定管

①构造:“0”刻度线在上方,尖嘴部分无刻度。

②精确度:读数可精确到0.01mL。

③洗涤:先用蒸馏水洗涤,再用待装液润洗。

④排泡:酸、碱式滴定管中的液体在滴定前均要排出尖嘴中的气泡。

⑤使用注意事项

| 试剂性质 | 滴定管 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 酸性、氧化性 | 酸式滴定管 | 氧化性物质易腐蚀橡胶管 |
| 碱性 | 碱式滴定管 | 碱性物质易腐蚀玻璃,致使玻璃活塞无法打开 |

二、中和滴定操作及数据处理

1.实验操作(以标准盐酸滴定待测NaOH溶液为例)

(1)滴定前的准备

①滴定管:查漏→洗涤→润洗→装液→调液面→记录。

②锥形瓶:注碱液→记读数→加酚酞指示剂。

(2)滴定

(3)终点判断

滴入最后半滴标准液,溶液由粉红色变为无色,且在半分钟内不恢复原来的颜色,视为滴定终点并记录标准液的体积。

2.常见酸碱指示剂的变色范围

| 指示剂 | 变色范围(颜色与pH的关系) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 石蕊 | <5.0红色 | 5.0~8.0紫色 | >8.0蓝色 |
| 酚酞 | <8.2无色 | 8.2~10.0浅红色 | >10.0红色 |
| 甲基橙 | <3.1红色 | 3.1~4.4橙色 | >4.4黄色 |

三、实验数据的处理及滴定曲线

1.实验数据的处理：重复滴定操作2~3次,取消耗标准溶液体积的平均值,根据c(NaOH)=c(HCl)·V[HCl(aq)]V[NaOH(aq)],计算出待测NaOH溶液的浓度。

2.中和滴定曲线

(1)以滴加酸(或碱)的量为横坐标,以溶液的pH为纵坐标绘出

一条溶液的pH随酸(或碱)的滴加量而变化的曲线。

(2)用0.1000 mol·L-1 NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1000 mol·L-1 HCl溶液过程中的pH变化曲线如图所示。

(3)由曲线可以看出,在酸碱中和滴定过程中,溶液的pH在接近滴定终点时有一个突变过程,在此范围内,滴加很少的酸(或碱),溶液的pH就有很大的变化,能使指示剂的颜色发生明显变化,有利于确定滴定终点。

四、中和滴定误差分析

酸碱中和滴定的误差分析关键是根据c待=c标·V标V待进行分析,计算中V待与c标均为确定值,只有V标影响着c待的计算结果,故在误差分析时应最终归结为对V标的影响:V标增大,实验结果偏高;V标减小,实验结果偏低。

正误辨析

(1)KMnO4溶液应用碱式滴定管盛装     (  ×  )

(2)用碱式滴定管准确量取20.00 mL的NaOH溶液    (  √  )

(3)将液面在0 mL处的25 mL的酸式滴定管中的液体全部放出，液体的体积为25 mL     (   ×   )

(4)中和滴定操作中所需标准溶液越浓越好，指示剂一般加入2～3 mL   (  ×  )

(5)中和滴定实验时，滴定管、锥形瓶均用待测液润洗   (  ×  )

(6)滴定终点就是酸碱恰好中和的点    (  ×  )

(7)滴定管盛标准溶液时，调液面一定要调到“0”刻度    (  ×  )