## Slide 2
通法攻略
配制一定物质的量浓度溶液的误差分析

## Slide 3
在分析配制一定物质的量浓度溶液的误差时，有时误差导致测量值偏小，有时误差导致测量值偏大，
有时对测量值没有影响，那到底谁说了算？学完这个通法后你说了算。

## Slide 4
1.误差分析的规律
依据<m></m>，在进行误差分析时，根据实验操作弄清是“<m></m>”还是“<m></m>”引起的误差，若实验操
作导致<m></m>偏大，则<m></m>偏大；若实验操作导致<m></m>偏大，则<m></m>偏小。

## Slide 5
2.常见引起误差的操作分析
能引起误差的一些操作 | 自变量 |  | 因变量
天平砝码沾有其他物质或已生锈（锈没有脱落） | 偏大 | 不变 | 偏大
药品和砝码位置颠倒（使用游码） | 偏小 | 不变 | 偏小
砝码破损 | 偏小 | 不变 | 偏小
用滤纸称量 固体 | 偏小 | 不变 | 偏小
称量固体时，时间过长（潮解，导致实际称量的 质量减小） | 偏小 | 不变 | 偏小
溶质中混有其他杂质 | 偏小 | 不变 | 偏小
用量筒量取需要稀释的液体时仰视读数 | 偏大 | 不变 | 偏大
用量筒量取需要稀释的液体时俯视读数 | 偏小 | 不变 | 偏小
溶液未冷却至室温，立即转入容量瓶进行定容 | 不变 | 偏小 | 偏大
溶液转移后，未洗涤玻璃棒或烧杯内壁（溶质未全部进入容量瓶） | 偏小 | 不变 | 偏小
能引起误差的一些操作 | 自变量 |  | 因变量
天平砝码沾有其他物质或已生锈（锈没有脱落） | 偏大 | 不变 | 偏大
药品和砝码位置颠倒（使用游码） | 偏小 | 不变 | 偏小
砝码破损 | 偏小 | 不变 | 偏小
 | 偏小 | 不变 | 偏小
 | 偏小 | 不变 | 偏小
溶质中混有其他杂质 | 偏小 | 不变 | 偏小
用量筒量取需要稀释的液体时仰视读数 | 偏大 | 不变 | 偏大
用量筒量取需要稀释的液体时俯视读数 | 偏小 | 不变 | 偏小
溶液未冷却至室温，立即转入容量瓶进行定容 | 不变 | 偏小 | 偏大
溶液转移后，未洗涤玻璃棒或烧杯内壁（溶质未全部进入容量瓶） | 偏小 | 不变 | 偏小

## Slide 6
能引起误差的一些操作 | 自变量 |  | 因变量
转移时有少量液体溅出容量瓶外 | 偏小 | 不变 | 偏小
容量瓶中原有少量蒸馏水（早加晚加都一样） | 不变 | 不变 | 无影响
定容时水加多了用吸管吸出 | 偏小 | 不变 | 偏小
定容时仰视容量瓶刻度线 | 不变 | 偏大 | 偏小
定容时俯视容量瓶刻度线 | 不变 | 偏小 | 偏大
定容摇匀后液面下降，再加水 | 不变 | 偏大 | 偏小
定容后摇匀，发现液面低于刻度线，未采取措施 | 不变 | 不变 | 无影响
能引起误差的一些操作 | 自变量 |  | 因变量
转移时有少量液体溅出容量瓶外 | 偏小 | 不变 | 偏小
容量瓶中原有少量蒸馏水（早加晚加都一样） | 不变 | 不变 | 无影响
定容时水加多了用吸管吸出 | 偏小 | 不变 | 偏小
定容时仰视容量瓶刻度线 | 不变 | 偏大 | 偏小
定容时俯视容量瓶刻度线 | 不变 | 偏小 | 偏大
定容摇匀后液面下降，再加水 | 不变 | 偏大 | 偏小
定容后摇匀，发现液面低于刻度线，未采取措施 | 不变 | 不变 | 无影响
续表

## Slide 7
话里有“化”
容量瓶定容时仰视、俯视对结果的影响如图，“俯（虎）大，仰（羊）小”。
①仰视（如图甲）加水量高于刻度线，溶液体积偏大， 偏小；
②俯视（如图乙）加水量低于刻度线，溶液体积偏小， 偏大。
注意：定容时务必确保视线、容量瓶刻度线与溶液凹液面最低点在同一水平线上，做到“三点一线”。

## Slide 8
示例 实验室配制 的氯化钠溶液的操作步骤如下：
①把称好的氯化钠固体放入烧杯中，加适量蒸馏水溶解，用玻璃棒搅拌，使氯化钠固体全部溶解。
②把①所得溶液小心转入 容量瓶中。
③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距容量瓶颈部的刻度线 处，改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶
液凹液面与刻度线相切。
④用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒 次，将洗涤液都小心转入容量瓶中，并轻轻摇动容量瓶，使
溶液混合均匀。
⑤将容量瓶塞盖好，反复上下颠倒，摇匀。

## Slide 9
请回答下列问题：
（1） 操作步骤的正确顺序为____________（填序号）。
①②④③⑤
配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤依次为称量或量取、溶解并恢复至室温、转移并洗涤、
定容并摇匀、装瓶贴标签。
（2） 本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、________________________。
容量瓶、胶头滴管
为防止仪器的遗漏，可根据操作步骤进行选取，称量需要天平（带砝码）、药匙（取用药品），
溶解需要烧杯、玻璃棒，转移需要玻璃棒、 容量瓶（规格一定要写上），定容需要胶头滴管。

## Slide 10
（3） 某同学观察液面的情况如图所示，对所配溶液浓度将有何影响？______（填“偏大”“偏小”或
“无影响”）。
偏大
定容时俯视读数，溶液的体积偏小，根据，可知 偏大。
（4） 若出现如下情况，对所配溶液浓度将有何影响？（填“偏大”“偏小”或“无影响”）
没有进行操作步骤④：______；加蒸馏水时不慎超过了容量瓶刻度线：______。
偏小
偏小
没有洗涤烧杯内壁和玻璃棒，则称量的溶质没有全部进入容量瓶，使得偏小，则 偏
小；加蒸馏水超过刻度线，偏大， 偏小。